## CauHoi
Nội dung câu hỏi (*) | Kiểu câu hỏi | Điểm | Đáp án A (*) | Đáp án B (*) | Đáp án C | Đáp án D | Đáp án E | Đáp án đúng (*) | Giải thích
Ba yếu tố cần có đồng thời để xảy ra sự cháy (tam giác cháy) là gì? | Một lựa chọn | 1 | Chất cháy, nguồn nhiệt, oxy | Chất cháy, nước, gió | Nguồn điện, gas, oxy | Khói, nhiệt, ánh sáng |  | A | Thiếu một trong ba yếu tố chất cháy – nguồn nhiệt – oxy thì sự cháy không xảy ra.
Khi nồng độ oxy trong không khí giảm xuống dưới khoảng bao nhiêu phần trăm thì đa số chất cháy thông thường không duy trì được sự cháy? | Một lựa chọn | 1 | 30% | 21% | 14% | 5% |  | C | Không khí có khoảng 21% oxy; dưới khoảng 14% đa số chất cháy thông thường tắt.
Trong các vụ cháy, nguyên nhân gây tử vong chủ yếu là ngạt khói, khí độc chứ không phải do lửa trực tiếp. | Đúng/Sai | 1 | Đúng | Sai |  |  |  | A | Khói và khí độc như CO, HCN lan nhanh và gây ngạt trước khi lửa tới.
Theo TCVN 4878:2009, đám cháy xăng, dầu, sơn, dung môi thuộc loại nào? | Một lựa chọn | 1 | Loại A | Loại B | Loại C | Loại D |  | B | Loại B là đám cháy chất lỏng hoặc chất rắn hóa lỏng.
Những chất chữa cháy nào phù hợp với đám cháy xăng dầu (loại B)? | Nhiều lựa chọn | 2 | Bọt chữa cháy | Bột chữa cháy BC/ABC | Khí CO₂ | Phun nước trực tiếp |  | A,B,C | Phun nước trực tiếp làm xăng dầu văng, loang rộng và cháy lan.
Có thể dùng nước để dập đám cháy thiết bị điện khi chưa ngắt nguồn điện. | Đúng/Sai | 1 | Đúng | Sai |  |  |  | B | Nước dẫn điện, gây nguy cơ điện giật. Phải ngắt điện trước.
Nhóm nguyên nhân nào thường chiếm tỷ lệ cao nhất trong các vụ cháy theo thống kê của lực lượng PCCC? | Một lựa chọn | 1 | Sét đánh | Tự cháy do nắng nóng | Cháy rừng lan sang | Sự cố hệ thống, thiết bị điện |  | D | Chập mạch, quá tải, thiết bị điện quá nhiệt là nguyên nhân phổ biến nhất.
Đồ dùng, vật liệu dễ cháy phải sắp xếp cách xa nguồn lửa, nguồn điện tối thiểu bao nhiêu? | Một lựa chọn | 1 | 10 cm | 20 cm | 50 cm | Không cần khoảng cách |  | C | Khoảng cách tối thiểu 50 cm giúp hạn chế bức xạ nhiệt làm vật liệu bắt cháy.
Trước khi hàn cắt kim loại, vật liệu dễ cháy phải được di chuyển ra khỏi khu vực hàn ít nhất bao xa? | Một lựa chọn | 1 | 1 m | 3 m | 5 m | 10 m |  | D | Tia hàn có thể bắn xa; vật không di chuyển được phải che chắn bằng vật liệu không cháy.
Những yêu cầu nào là bắt buộc khi thực hiện hàn cắt tại công trường? | Nhiều lựa chọn | 2 | Có người trông coi suốt quá trình hàn cắt | Chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy tại chỗ | Không hàn cắt trong khu vực có hơi, khí cháy nổ | Hàn nhanh để kết thúc sớm, không cần che chắn |  | A,B,C | Hàn nhanh không thay thế được việc che chắn bằng vật liệu không cháy.
Những việc nào nên làm trước khi tan làm hoặc đi ngủ để phòng cháy? | Nhiều lựa chọn | 2 | Tắt thiết bị điện, rút phích cắm không sử dụng | Khóa van bình gas, kiểm tra bếp và nơi thờ cúng | Sạc xe máy điện qua đêm để sáng hôm sau dùng | Kiểm tra lối thoát nạn không bị chắn |  | A,B,D | Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện qua đêm vì nguy cơ cháy pin.
“Bốn tại chỗ” trong công tác PCCC gồm: chỉ huy, lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ. | Đúng/Sai | 1 | Đúng | Sai |  |  |  | A | Phương châm bốn tại chỗ giúp xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.
Phun khí CO₂ hoặc trùm chăn ướt lên đám cháy là áp dụng phương pháp chữa cháy nào? | Một lựa chọn | 1 | Làm lạnh | Làm ngạt | Cách ly | Ức chế hóa học |  | B | Làm ngạt là ngăn oxy tiếp xúc với chất cháy.
Khóa van gas khi đám cháy bếp gas xảy ra là áp dụng phương pháp chữa cháy nào? | Một lựa chọn | 1 | Làm lạnh | Làm ngạt | Cách ly | Ức chế hóa học |  | C | Cắt nguồn khí là tách chất cháy khỏi vùng cháy.
Thứ tự đúng khi sử dụng bình chữa cháy xách tay là gì? | Một lựa chọn | 1 | Bóp cò → Rút chốt → Quét đều → Hướng vào gốc lửa | Hướng vào ngọn lửa → Rút chốt → Bóp cò → Đứng yên | Rút chốt → Hướng vào gốc lửa → Bóp cò → Quét đều | Rút chốt → Bóp cò → Hướng lên ngọn lửa → Dừng ngay khi lửa nhỏ |  | C | Quy tắc PASS: Pull – Aim – Squeeze – Sweep, phun vào gốc lửa.
Khi dùng bình chữa cháy, người sử dụng nên đứng ở vị trí nào? | Một lựa chọn | 1 | Đầu hướng gió | Cuối hướng gió | Sát ngay đám cháy | Bất kỳ vị trí nào |  | A | Đứng đầu hướng gió để chất chữa cháy bay vào đám cháy, tránh khói và nhiệt tạt vào người.
Những lưu ý an toàn nào đúng khi sử dụng bình chữa cháy CO₂? | Nhiều lựa chọn | 2 | Không cầm tay trực tiếp vào loa phun | Hạn chế dùng trong phòng kín có người | Thông gió sau khi phun trong không gian kín | Phun trực tiếp vào người bị cháy quần áo |  | A,B,C | Khí CO₂ phun ra rất lạnh (khoảng −79 °C) gây bỏng lạnh và có thể gây ngạt.
Số điện thoại khẩn cấp báo cháy, cứu nạn cứu hộ tại Việt Nam là số nào? | Một lựa chọn | 1 | 113 | 114 | 115 | 116 |  | B | 114 là số của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, gọi miễn phí.
Khi phải băng qua vùng khói để thoát nạn, cách làm nào là đúng? | Một lựa chọn | 1 | Đứng thẳng chạy thật nhanh | Nín thở và đi bằng thang máy | Mở toang các cửa để khói thoát ra | Dùng khăn ướt che mũi miệng, cúi thấp, men theo tường |  | D | Khói nóng bốc lên cao; lớp không khí sát sàn an toàn hơn.
Khi có cháy và không thoát được ra ngoài, nên trốn vào nhà vệ sinh hoặc phòng kho để tránh lửa. | Đúng/Sai | 1 | Đúng | Sai |  |  |  | B | Nơi kín khuất tích tụ khói độc và lực lượng cứu nạn khó phát hiện. Hãy đến nơi có cửa sổ, ban công và phát tín hiệu.

## HuongDan
HƯỚNG DẪN NHẬP CÂU HỎI KIỂM TRA
Nội dung câu hỏi (*) | BẮT BUỘC. Nội dung câu hỏi hiển thị cho người học.
Kiểu câu hỏi | Một lựa chọn ¦ Nhiều lựa chọn ¦ Đúng/Sai. Bỏ trống thì hệ thống tự nhận: có nhiều đáp án đúng sẽ hiểu là Nhiều lựa chọn.
Điểm | Số điểm của câu hỏi. Bỏ trống mặc định là 1.
Đáp án A → E | Điền tối thiểu 2 đáp án (cột A và B). Cột nào để trống thì bỏ qua.
Đáp án đúng (*) | BẮT BUỘC. Ghi CHỮ CÁI của cột đáp án đúng. Nhiều đáp án thì cách nhau dấu phẩy. Ví dụ: A hoặc A,C
Giải thích | Không bắt buộc. Hiển thị cho người học sau khi nộp bài.
QUY TẮC | Kiểu 'Một lựa chọn' và 'Đúng/Sai' chỉ được có DUY NHẤT 1 đáp án đúng.
Kiểu 'Đúng/Sai' bắt buộc đúng 2 đáp án.
Dòng dữ liệu bắt đầu từ dòng 2. KHÔNG xoá hay đổi thứ tự dòng tiêu đề.
Dòng nào sai định dạng sẽ bị bỏ qua và báo lỗi kèm số dòng, các dòng còn lại vẫn nhập bình thường.
CÁCH DÙNG | Sheet CauHoi có sẵn 20 câu hỏi về Phòng cháy chữa cháy (PCCC), bám sát bài học lý thuyết — import thẳng được ngay.
Tổng điểm: 24 điểm (4 câu Nhiều lựa chọn × 2 điểm, 16 câu còn lại × 1 điểm).
Vào Quản lý khóa học → Nội dung → tab Bài kiểm tra → nút 'Câu hỏi' → 'Import Excel'.